## Slide 1
集成平台总线技术（Orion）培训

## Slide 2: 目 录 一、总线集成系统介绍 01. 总线集成原理、架构及部署路径。 02. 总线集成的系统及各系统集成模式 03. 系统集成环境及各系统服务配置 04. DB集成原理（Database） 05. WS其他系统集成原理（webservice） 06. HL7系统集成原理

## Slide 3: 目 录 二、Rhapsody-IDE工具介绍 01. 安装配置 02. 工具、菜单及帮助文档使用介绍 03. 工作区域介绍 04. 配置及元定义介绍 05. 通信点介绍 06. 路由及连接介绍 07. 常用过滤器组件介绍 08. 全局管理介绍（用户管理、文件管理、路由及通信点管理） 09. 服务同步机制介绍 10. 通信点、路由状态 11. 全局变量定义介绍

## Slide 4: 目 录 三、Rhapsody-控制台介绍 01. 控制台使用介绍 02. 控制台主要菜单介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 04. 监控器介绍 05. 错误队列介绍 06. 搜索器介绍（输入、输出） 07. 日志、备份管理介绍 08. 线程及系统日志介绍

## Slide 5: 目 录 四、集成平台运维介绍 01. 检查各通信点、路由是否正常（应用状态） 02. 检查错误队列是否存在错误（应用状态） 03. 检查线程池运行是否正常（软件资源） 04. 系统运行情况检查（物理资源、日志审计） 05.数据日统计评估（数据完整性）

## Slide 6: 一、总线集成系统介绍 01.总线集成架构

## Slide 7: 一、总线集成系统介绍 01.总线集成原理及部署路径 医院服务总线是通过orion-rhapsody平台搭建而成，承载着连接多个医院系统，信息交换，降低HIS系统访问压力及为医院信息系统解耦作用。使得医院定义出一套基于本医院的数据交换接口，各业务系统接入时按接口规范标准进行对接开发即可接入。从而降低各系统之间的绑定关系。 部署安装路径 IP：192.1.3.41 操作系统：windows 路径： D:\Program Files\Orion Health\Rhapsody

## Slide 8: 一、总线集成系统介绍 02.总线集成的系统及各系统集成模式 总线接入模式：DB模式、WS模式、HL7模式
接入系统 | 接入模式
HIS | DB接入
麻醉 | webservice接入
CAD | webservice接入
pacs | HL7接入
ECG | HL7接入
LIS | DB接入
PES | DB接入

## Slide 9: 一、总线集成系统介绍 03. 系统集成环境及各系统服务配置 HIS： LIS:
HIS数据库环境 |  |  |  |  | 
序号 | 备份库IP | 数据库 | 用户 | 密码 | 主库IP
1 | 20.21.1.82 | bigemr | cdr_bigemr | ****** | 20.21.1.34
2 | 192.1.1.51 | hisplus | cdr_hisplus | ****** | 192.1.1.78
3 | 192.1.1.51 | bigcpoe | cdr_bigcpoe | ****** | 192.1.1.78
4 | 192.1.1.36 | bigcharge | cdr_bigcharge | ****** | 192.1.1.90
5 | 192.1.1.36 | pharmdb | cdr_pharmdb | ****** | 192.1.1.90
6 | 192.1.1.36 | realhis | cdr_realhis | ****** | 192.1.1.90
LIS数据库 |  |  |  |  | 
序号 | 备份库IP | 数据库 | 用户 | 密码 | 主库IP
1 |  | lis | u2016_yonyou | ****** | 192.1.2.95

## Slide 10: 一、总线集成系统介绍 03. 系统集成环境及各系统服务配置 PES： PACS：
PES数据库 |  |  |  |  | 
序号 | 备份库IP | 数据库 | 用户 | 密码 | 主库IP
1 |  | vip | itadmin | ****** | 192.1.1.90
PACS系统 |  |  | 
序号 | IP | 端口号 | 服务类型
1 | 192.1.3.41 | 9003 | 服务端
2 | 192.1.60.248 | 6661 | 客户端

## Slide 11: 一、总线集成系统介绍 03. 系统集成环境及各系统服务配置 ECG： webservice服务：
ECG系统 |  |  | 
序号 | IP | 端口号 | 服务类型
1 | 192.1.3.41 | 9007 | 服务端
2 | 192.1.1.191 | 9007 | 客户端
webservice服务 | 
心电pace报告客户端 | http://192.1.5.31/ServiceAutoReg/ServiceAutoReg.asmx?wsdl
HIS检查状态更新 | http://20.21.1.50:8384/SrrshService.asmx?wsdl
手术状态变更回写HIS_client | http://20.21.1.50:8384/SrrshService.asmx?wsdl
放射检查登记取消客户端 | http://192.1.60.248:8030/WebService/FastRegisterService.asmx?wsdl
放射检查登记客户端下沙 | http://192.1.60.248:8030/WebService/FastRegisterService.asmx?wsdl
放射检查登记客户端主院 | http://192.1.60.248:8012/WebService/FastRegisterService.asmx?wsdl
麻醉客户端 | http://192.1.1.151/DocareInterfaceV4-XS/DocareTrunDataService.asmx?wsdl

## Slide 12: 一、总线集成系统介绍 04. DB接入模式系统集成原理 采集业务系统数据变更情况，定义事件包括参数定义(主键)，再对业务系统的改造，采用抛事件的方式对数据进行采集。 业务系统通过抛事件到 hsb_trigger_events_temp 当前事件表，集成平台根据对应的事件去业务系统查询对应的业务数据，并采集业务数据，将数据转存或分发到其他业务系统中。最后将事件表中该条记录转移到hsb_trigger_events_log 历史记录表 详见《出发事件表设计.docx》文档

## Slide 13: 一、总线集成系统介绍 05. webservice接入模式系统集成原理 业务系统主动将消息，采用webservice服务的请求应答模式的方式，推送消息数据到集成平台，集成平台再对消息进行解析，转存以及转发、分发给其他系统。 06. HL7接入模式系统集成原理 业务系统采用HL7标准，定义统一数据交换的消息接口。并通过TCP/IP网络协议进行消息数据的交换，将符合HL7标准的消息数据传输到集成平台，集成平台再对消息进行解析，转存以及转发、分发给其他系统。

## Slide 14: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 01. 安装配置 1、打开IDE安装包安装，并执行 2、登录前配置Rhapsody IDE Trust Manager
Notes: 01. 安装配置 1、打开IDE安装包安装，并执行 2、登录前配置IDE Trust Manager

## Slide 15: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 01. 安装配置 3、点击Add添加服务器
Notes: 01. 安装配置 1、打开IDE安装包安装，并执行 2、登录前配置IDE Trust Manager

## Slide 16: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 01. 安装配置 4、添加服务器IP：192.1.3.41，并勾选Disable hostname validation
Notes: 01. 安装配置 1、打开IDE安装包安装，并执行 2、登录前配置IDE Trust Manager

## Slide 17: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 01. 安装配置 5、添加Rhapsody Engine ：192.1.3.41，并输入用户名密码点击OK按钮登录
Notes: 01. 安装配置 1、打开IDE安装包安装，并执行 2、登录前配置IDE Trust Manager

## Slide 18: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 02. 工具栏、菜单及帮助文档使用介绍 工具栏：项目保存、打开、项目的检出、提交、新增目录路由、增加连接及打开控制台等快捷功能。
Notes: 02. 工具栏、菜单及帮助文档使用介绍 工具栏：项目的检出、提交、新增目录路由、增加连接及打开控制台等快捷功能。 菜单：Rhapsody项目的文件、编辑、视图、通信点、路由以及其他工具。 帮助文档：按快捷键F1，换出帮助文档。

## Slide 19: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 02. 工具栏、菜单及帮助文档使用介绍 菜单：Rhapsody项目的文件、编辑、视图、通信点、路由以及其他工具。
Notes: 02. 工具栏、菜单及帮助文档使用介绍 工具栏：项目的检出、提交、新增目录路由、增加连接及打开控制台等快捷功能。 菜单：Rhapsody项目的文件、编辑、视图、通信点、路由以及其他工具。 帮助文档：按快捷键F1，换出帮助文档。

## Slide 20: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 02. 工具栏、菜单及帮助文档使用介绍 帮助文档：按快捷键F1，换出帮助文档。
Notes: 02. 工具栏、菜单及帮助文档使用介绍 工具栏：项目的检出、提交、新增目录路由、增加连接及打开控制台等快捷功能。 菜单：Rhapsody项目的文件、编辑、视图、通信点、路由以及其他工具。 帮助文档：按快捷键F1，换出帮助文档。

## Slide 21: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 02. 工具栏、菜单及帮助文档使用介绍 帮助文档：搜索功能
Notes: 02. 工具栏、菜单及帮助文档使用介绍 工具栏：项目的检出、提交、新增目录路由、增加连接及打开控制台等快捷功能。 菜单：Rhapsody项目的文件、编辑、视图、通信点、路由以及其他工具。 帮助文档：按快捷键F1，换出帮助文档。

## Slide 22: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 03. 工作区域介绍
Notes: 03. 工作区域介绍

## Slide 23: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 04. 配置及元定义介绍
Notes: 04. 配置及元定义介绍 项目配置及结构
元定义数据文件

## Slide 24: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 25: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 26: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Database模式
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 27: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Database模式：刷新、循环方法
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 28: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Webservice模式（服务端） 设置服务名及命名空间、使用 协议等信息
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 29: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Webservice模式（服务端）
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 30: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Webservice模式（服务端） 添加入参
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 31: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Webservice模式（服务端） 添加返回值
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 32: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Webservice模式（客户端）
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 33: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Webservice模式（客户端）
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 34: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 Webservice模式（客户端）
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 35: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 05. 通信点介绍 TCP模式（客户端、服务端）
Notes: 05. 通信点介绍 通信点即为集成平台和外部系统交换数据的节点，可以是Database可以是Webservice也可以是TCP，以及文件及其他网络协议（FTP，HTTP，JMS，Email等） 邵逸夫医院现状： Database模式 Webservice模式（客户端、服务端） TCP模式（客户端、服务端）

## Slide 36: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 06. 路由及连接介绍 路由：是集成平台项目中用于设置流程及组件的集合通道。 连接： 普通连接：用于各路由间的连接、路由分发、路径选择等。 条件连接：带有过滤条件的连接，可设置通过连接的条件。 路由图标： 连接图标： 带条件的连接：

## Slide 37: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 空节点： HL7校验器： 数据库访问器： 数据库操作： JavaScript： 映射转换： 属性设置器：

## Slide 38: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 HL7校验器： 定义HL7消息的校验文件 用HL7v2.6.s3d文件进行校验

## Slide 39: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 数据库访问器： 数据库查询操作 定义Configuration File查询语句 定义Definition输入参数规则文件

## Slide 40: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 数据库访问器： 定义Configuration File查询语句

## Slide 41: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 数据库操作： 定义Configuration File操作语句 定义Definition输入参数规则文件

## Slide 42: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 数据库操作： 定义Configuration File操作语句

## Slide 43: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 JavaScript： 通过JavaScript标准E4X语法来操纵数据更改数据及propertes内容。

## Slide 44: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 映射转换： 消息数据格式转换器，用于将一种 格式的数据，转换成另一种格式 如：XML转HL7

## Slide 45: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 07. 常用过滤器组件介绍 映射转换： XML转HL7

## Slide 46: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 08. 全局管理介绍（用户管理、文件管理、路由及通信点管理） 用户管理：菜单→view→User Manager 文件管理：菜单→view→File Manager 路由及通信点管理：菜单→view→Object Browser
Notes: 用户管理：菜单→view→User Manager 文件管理：菜单→view→File Manager 路由及通信点管理：菜单→view→Object Browser

## Slide 47: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 08. 全局管理介绍（用户管理、文件管理、路由及通信点管理） 用户管理：菜单→view→User Manager
Notes: 用户管理：菜单→view→User Manager 文件管理：菜单→view→File Manager 路由及通信点管理：菜单→view→Object Browser

## Slide 48: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 08. 全局管理介绍（用户管理、文件管理、路由及通信点管理） 文件管理：菜单→view→File Manager
Notes: 用户管理：菜单→view→User Manager 文件管理：菜单→view→File Manager 路由及通信点管理：菜单→view→Object Browser

## Slide 49: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 08. 全局管理介绍（用户管理、文件管理、路由及通信点管理） 路由及通信点管理：菜单→view→Object Browser
Notes: 用户管理：菜单→view→User Manager 文件管理：菜单→view→File Manager 路由及通信点管理：菜单→view→Object Browser

## Slide 50: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 08. 全局管理介绍（用户管理、文件管理、路由及通信点管理） 用户管理：菜单→view→User Manager 用于添加删除或更改用户权限及 密码等操作。

## Slide 51: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 08. 全局管理介绍（用户管理、文件管理、路由及通信点管理） 文件管理：菜单→view→File Manager 文件管理系统，用于管理项目中用到的XSD文件及MDF文件。

## Slide 52: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 08. 全局管理介绍（用户管理、文件管理、路由及通信点管理） 路由及通信点管理：菜单→view→Object Browser 路由及通信点管理用于查看所有项目应用到的路由及通信点，并可以跟踪检查其运行状态、是否处于锁定等状态。

## Slide 53: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 09. 服务同步机制介绍 Check Out：检出 修改锁定路由或通信点，独占模式，其他人员无法编辑访问。 Check In：提交 将修改过的路由或通信点提交到服务器，已应用修改设置。 Undo Check Out：回滚检出内容 取消修改内容回滚到修改前/不提交修改。

## Slide 54: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 10. 通信点、路由状态及操作介绍 stoped 停止状态 stoped in Error 因错停止状态 running 运行状态 操作： 启动： 停止：

## Slide 55: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 11. 全局变量定义介绍 Rhapsody Variables Manager：环境变量管理器 Lookup Tables：符合字典 Properties：动态变量

## Slide 56: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 11. 全局变量定义介绍 Rhapsody Variables Manager：环境变量管理器

## Slide 57: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 11. 全局变量定义介绍 Lookup Tables：符合字典

## Slide 58: 二、Rhapsody-IDE工具介绍 11. 全局变量定义介绍 Properties：动态变量

## Slide 59: 三、Rhapsody-控制台介绍 01. 控制台使用介绍 控制台是Rhapsody的客户端界面，用于跟踪消息，监控平台。 进入控制台： 登录：

## Slide 60: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 监控菜单： Engine Monitor：监控引擎 Communication Points：通信点 Routes：路由 Web Services：webservice System Monitor：系统监控 Error Queue：错误队列

## Slide 61: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 Find Messages 消息查找菜单 Input Search 输入消息查找 Output Search 输出消息查找 Route Search 路由查找 Saved Searches 已保存中查找 Recent Results 近期结果集查找

## Slide 62: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 监控菜单：Engine Monitor：监控引擎

## Slide 63: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 监控菜单：Communication Points：通信点

## Slide 64: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 监控菜单：Routes：路由

## Slide 65: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 监控菜单：Web Services：webservice

## Slide 66: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 监控菜单：System Monitor：系统监控

## Slide 67: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 监控菜单：System Monitor：系统监控

## Slide 68: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 监控菜单：Error Queue：错误队列 当集成平台处理消息发生错误时，会将出错消息放入错误队列，以供日后处理。

## Slide 69: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 查询消息：Input Search 输入查询 可根据时间段、通信点进行输入关键字搜索

## Slide 70: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 查询消息：Output Search 输出查询 可根据时间段、发送、接收通信点进行输入关键字搜索

## Slide 71: 三、Rhapsody-控制台介绍 02. 控制台主要菜单介绍 查询消息：Route Search 路由查询 可根据时间段、路由进行输入关键字搜索

## Slide 72: 三、Rhapsody-控制台介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 1、通过控制台Communication Points或Routes来查看通讯点击路由。（通讯点）

## Slide 73: 三、Rhapsody-控制台介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 1、通过控制台Communication Points或Routes来查看通讯点击路由。（路由）

## Slide 74: 三、Rhapsody-控制台介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 2、选中需要跟踪的通信点或路由 （通讯点）

## Slide 75: 三、Rhapsody-控制台介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 2、选中需要跟踪的通信点或路由 （路由）

## Slide 76: 三、Rhapsody-控制台介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 3、查看通信点内容

## Slide 77: 三、Rhapsody-控制台介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 3、查看通信点内消息内容

## Slide 78: 三、Rhapsody-控制台介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 3、查看通信点内消息内容

## Slide 79: 三、Rhapsody-控制台介绍 03. 通信点、路由及消息跟踪介绍 3、查看通信点内消息内容

## Slide 80: 三、Rhapsody-控制台介绍 04. 监控器介绍 吞吐量、可用磁盘空间、堆栈内存使用情况

## Slide 81: 三、Rhapsody-控制台介绍 05. 错误队列介绍 可根据条件进行精细查询错误消息

## Slide 82: 三、Rhapsody-控制台介绍 06. 搜索器介绍 1、输入查询 根据条件基于输入通讯点进行查询

## Slide 83: 三、Rhapsody-控制台介绍 07. 日志、备份管理介绍

## Slide 84: 三、Rhapsody-控制台介绍 07. 日志、备份管理介绍 日志清理

## Slide 85: 三、Rhapsody-控制台介绍 08. 线程及系统日志介绍

## Slide 86: 三、Rhapsody-控制台介绍 08. 线程及系统日志介绍

## Slide 87: 四、集成平台运维介绍 01. 检查各通讯点、路由是否正常（应用状态） 1、通过通讯点链接查看各通讯点状态

## Slide 88: 四、集成平台运维介绍 01. 检查各通讯点、路由是否正常（应用状态） 2、通过路由链接查看各路由状态

## Slide 89: 四、集成平台运维介绍 02. 检查错误队列是否存在错误（应用状态）

## Slide 90: 四、集成平台运维介绍 03. 检查线程池运行是否正常（软件资源）

## Slide 91: 四、集成平台运维介绍 04. 系统运行情况检查（物理资源、日志审计）

## Slide 92: 四、集成平台运维介绍 05.数据日统计评估（数据完整性）

## Slide 93: 谢谢！